附件七

「公共工程金質獎」公共工程品質優良獎設計單位

（土木類、水利類、建築類、設施類）評審標準

| 評分指標 |  | 項目 | 評審標準 | 權分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 /經濟性 | 1.業主需求符合程度 | 1.量體適當性 | 符合契約規定及合理預算 | 30﹪ |
|  |  | 2.基本功能符合度 | 構造物之耐風、耐震程度，或耐洪、抵抗波潮作用之能力；材料運用是否耐鏽、耐蝕等。 |  |
|  |  | 3.設計完整性 | - 工程條件考慮之周延性；計算分析結果及圖說間之合理性與引用規範之妥適性；是否針對未來維護管理及前後期工程銜接周延考量。 - 公眾使用空間於針對兩性性別差異於安全性、友善性或便利性考量之周延性。 |  |
|  |  | 4.維護管理 | - 維護管理之妥適性及周延性（評估公共工程之延壽、更新、降級使用或變更用途之處理方案及其時機）。 - 環境監測調查計畫或機關所訂之規定落實執行。 |  |
|  | 2.施工成本/經濟性 | 1.材料設備經濟性 | 選用適當材料設備規格 |  |
|  |  | 2.系統及規模尺寸合理性 | 與設計標準比較無過度設計，提高工程費用以賺取設計費之情形 |  |
|  |  | 3.土方平衡 | 是否挖填平衡或減少借棄土方 |  |
|  |  | 4.設計初期是否進行價值工程研析 | 研析項目建議包含施工法、材料設備、結構系統、規模尺寸等 |  |
| 生態永續 | 1.生態保育/復育性 | 1.生態調查完整性 | 生態/生物多樣性調查完整性 | 20﹪ |
|  |  | 2.生態保育/復育程度 | 本工程針對既有生態採用迴避、補償替代、或是衝擊復育等處理模式 |  |
|  |  | 3.符合生態工法程度 | 工法選擇合理性 工項採用之必要性 |  |
|  | 2.綠營建 | 綠建築指標符合度 | 綠建築標章申請項目，及未符合項目 |  |
|  | 3.景觀美學 | 1.植栽選擇適當性 | 植栽選擇是否恰當 |  |
|  |  | 2.與週邊環境協調性 | 與周邊環境是否協調 |  |
| 節能減碳 | 1.周延性 | 對節能減碳周延充分考量。 |  | 20﹪ |
|  | 2.有效性 | 1.對節能減碳有效作為。 2.能源光電相關節能減碳產品之使用效益。 |  |  |
| 防災與安全 | 1.防災 | 1.天然災害之預防 | 天然災害預防考量之周全性及緊急應變之周延性 | 20﹪ |
|  |  | 2.人為災害之預防 | 人為災害預防考量之周全性及緊急應變之周延性 |  |
|  | 2.安全 | 施工安全之預防 | 施工安全考量之周全性及緊急應變之周延性 |  |
| 創新科技 | 創新挑戰 | 工程於施工及材料之運用新工法及新材料創新挑戰情形。 |  | 10﹪ |
|  | 科技運用 | 工程於施工及材料運用新工法及新材料最新科技情形。 |  |  |

評分指標之權分各初評小組於評審前得就需要討論調整。